正德职业技术学院

项目名称：中心机房改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-003

招 标 文 件

日 期：二〇二五年六月

# 目   录

第一部分 投标人须知

第二部分 招标方式及相关规定

第三部分 报价内容及相关要求

第四部分 投标文件格式

# 第一部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四共四个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

- 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在投标截止时间十日前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

- 三、招标文件的补充或修正

1.在招标截止日两天以前的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

- 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第二部分  招标方式及相关规定

一、正德职业技术学院中心机房改造项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、招标程序：报名→实地踏勘→提交投标材料→招标评审→确定合作商。

三、投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间：2025年7月2日上午10:00。

五、递交投标文件地点：南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将投标文件送达。

六、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、评标办法

本项目采用综合评分法（综合考虑价格、质量、技术、服务、业绩等以及对招标文件的响应程度），按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。

评分标准为：

## 项目评分表

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 |  | 20 |
| 二 | 技术支撑及服务 （33分） | 1.提供详细、可操作的技术支撑方案，根据提供的系统操作完整、流畅、简洁性等评定，，最高得20分，一般得10分，无0分。 |  | 20 |
|  |  | 2.具有完善的售后服务保障体系：（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员，及时响应的效率等）完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应得0-1分。 |  | 8 |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标人承诺提供有实质性、可操作、更优质服务的，根据商务要求满足情况，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 |  | 5 |
| 三 | 主要功能指标 （32分） | 分值如下：技术要求中每小项后附技术要求简写，投标人请详细阅读后附技术参数要求，完全符合得基本分0.8分；标记标★部分为必要项，不满足则主要功能指标项为0分；标▲部分为重点项，不满足该小项不得分且倒扣1分，满分40分。 |  | 32 |
|  |  | （一）教学终端 | 1.处理器：采用英特尔酷睿i5-13500处理器，10核心16线程设计，性能核基础频率不低于3.5GHz，最大睿频可达4.7GHz，支持英特尔线程调度技术，兼容PCIe 5.0技术标准 | ★ |
|  |  |  | 2.内存：配备 16GB DDR5 运行内存，频率不低于4800MHz，主板至少预留 1 个内存插槽 | ★ |
|  |  |  | 3.存储;采用512GB固态硬盘，顺序读取速度不低于2500MB/s，顺序写入速度不低于1500MB/s | ★ |
|  |  |  | 4.显卡:搭载NVIDIA GeForce 4060 8G独立显卡，显存类型为GDDR6，显存位宽128-bit，核心频率不低于2460MHz，支持DirectX 12 Ultimate等图形技术标准 | ★ |
|  |  |  | 5.电源:功率不低于380W，转换效率达到80 PLUS白牌认证，采用模块化或半模块化设计 | ★ |
|  |  |  | 6.显示器:23.8英寸，16:9，分辨率1920×1080，色域覆盖不低于sRGB 99%，低蓝光护眼，响应时间不超过5ms，刷新率不低于75Hz，与主机同品牌，支持安全锁功能 | ★ |
|  |  |  | 7.主板:采用H/Q系列芯片组，支持英特尔13代酷睿处理器，内存插槽不少于2个，存储接口包含至少1个M.2 NVMe 接口、1个SATA 3.0 接口，扩展插槽包含1个PCIe 4.0×16 插槽，接口丰富 | ★ |
|  |  | （二）网络交换机 | 8.接口:48个10/100/1000M自适应电口，支持链路聚合；2个1G/10G SFP + 光口，支持热插拔 | ★ |
|  |  |  | 9.光模块:配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输，波长1310nm，传输距离不低于10公里，具备数字诊断功能 | ▲ |
|  |  |  | 10.性能:交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps |  |
|  |  |  | 11.硬件:机架式设计，19英寸标准，高度不超过1U，散热良好，运行噪音不超过45dB，工作温度0℃-50℃ |  |
|  |  | （三）强弱电改造 | 12.拆除工程:制定详细拆除方案，做好线路排查与标记，安全拆除，妥善处理垃圾并修补墙面 | ★ |
|  |  |  | 13.强电改造:电源线采用 3*2.5 平方规格，穿管暗敷，PVC 阻燃线管，配电箱利旧与改造符合要求，排插安装规范 |  |
|  |  |  | 14.弱电改造:网线采用6类国标，穿管暗敷，与强电间距不小于15cm，RJ45模块与网络配线架安装符合标准 |  |
|  |  |  | 15.施工安全:施工人员具备专业资质，严格按规范施工，完成后进行全面检测并提供报告 |  |
|  |  | （四）教学软件 | 16.基础教学功能:屏幕广播、学生演示、屏幕监看、远程控制功能符合要求 | ▲ |
|  |  |  | 17.互动教学功能：语音广播与对讲、举手与发言、分组教学功能符合要求 |  |
|  |  |  | 18.文件传输功能：文件分发与收集功能符合要求，传输速度达标 |  |
|  |  |  | 19.课堂管理功能：电子点名、黑屏肃静、学生限制功能符合要求 |  |
|  |  |  | 20.兼容性：兼容 Windows 全系列 | ▲ |
|  |  |  | 21.稳定性：长时间运行稳定，具备错误处理和内存管理机制 |  |
|  |  | （五）系统还原 | 22.系统还原功能：支持多种系统立即还原，具备分区保护和私有系统创建功能 | ▲ |
|  |  |  | 23.分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。 | ★ |
|  |  |  | 24.多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。 |  |
|  |  |  | 25.数据传输：数据差异拷贝速度≥5G/分钟，支持断点续传 |  |
|  |  |  | 26.兼容性:兼容国产操作系统，适配本次采购教学终端 | ★ |
|  |  |  | 27.性能:关键操作响应时间≤0.5 秒，启动时间≤3 秒，单管理端可管理 300 台终端 | ▲ |
|  |  | （六）移动隔断 | 28.隔音性能:隔音量达到 RW≥35dB，拼接处密封处理 |  |
|  |  |  | 29.结构与材质:铝合金框架，轻质防火环保面板，滑轮与轨道材质优良，承重能力强 | ▲ |
|  |  |  | 30.分隔与操作:推拉式或折叠式设计，操作简便，锁定装置可靠，高度不低于 2.5 米 |  |
|  |  |  | 31.外观:设计简洁美观，颜色协调，表面平整无缺陷 |  |
|  |  |  | 32.施工安装:5日内实地测量，20个工作日内完成安装，确保不损坏现有设备 |  |
|  |  | （七）增补电脑桌 | 33.桌面尺寸:尺寸达标情况与款式相似度达到项目要求 | ▲ |
|  |  |  | 34.安全要求:结构稳定性与边角处理与防火性能达到项目要求 |  |
|  |  | （八）辅材及集成 | 35.PVC管/线槽:材质、规格符合要求，具备抗压、阻燃等性能 | ▲ |
|  |  |  | 36.伸缩管:材质合适，柔韧性、耐磨性良好，阻燃等级不低于 V0 级 |  |
|  |  |  | 37.固定锁卡:材质、规格与线管/线槽匹配，安装牢固 |  |
|  |  |  | 38.明盒:选用86型，材质为阻燃型PVC或金属，壁厚符合要求 |  |
|  |  |  | 39.绝缘胶布:绝缘性能良好，耐压等级不低于 1000V，耐候性、耐磨性佳 | ▲ |
|  |  |  | 40.线扎:尼龙材质，耐温、抗拉强度符合要求，规格齐全 |  |
| 四 | 资信及商务 （7分） | 1.公司经营情况2分；（根据财务状况等确定，好2分，一般1分，差0分）。 |  | 2 |
|  |  | 2.公司技术力量情况2分；（根据拥有相关领域资质或认证证书等确定，每有一份相关性较高的资质或认证证书得1分，满分2分）。 |  | 2 |
|  |  | 3.质保期3分；（教学终端/网络交换机/ 强弱电改造/教学软件/系统还原/移动隔断/机房电脑桌,每一项质保期多一年加0.5分，最多得3分；质保期未达到标书要求不得分)。 |  | 3 |
| 五 | 经营业绩（3分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得3分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得0分）。 |  | 3 |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 |  | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

八、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师025-52111868，18913816317

技术事项咨询：陈老师18913816240，戚老师025-52111160

其他未明确条款以合同约定为准。

# 报价内容、技术及商务要求

## 一 教学终端（技术要求）

（一）总体要求

本次招标采购的125套计算机设备需按照指定配置i5-13500、16G内存、512G存储、NVIDIA GeForce 4060 8G显卡、不低于380W的电源进行供货，设备屏幕尺寸为23.8英寸，供应商须提供设备至少6年的质保服务，确保设备性能稳定、质量可靠，满足机房日常教学、实验及相关工作需求。

★1.处理器

采用英特尔酷睿i5-13500处理器，10核心16线程设计，性能核基础频率不低于3.5GHz，最大睿频可达4.7GHz，具备强大的多任务处理与复杂计算能力，可高效运行各类教学软件、专业设计程序及多开应用场景。​

支持英特尔线程调度技术，优化任务分配，提升系统运行效率；兼容 PCIe 5.0 技术标准，为高速存储与显卡传输提供充足带宽。

★2.内存

配备16GB DDR5运行内存，内存频率不低于4800MHz。

主板至少预留1个内存插槽，支持内存扩展，方便后续根据实际需求灵活升级至更高容量。

★3.存储

采用512GB 固态硬盘（SSD）作为主存储设备，具备高速的数据读写性能，顺序读取速度不低于2500MB/s，顺序写入速度不低于 1500MB/s，缩短系统启动时间和软件加载时间。

★4.显卡

搭载 NVIDIA GeForce 4060 8G 独立显卡，具备强大的图形处理能力，显存类型为GDDR6，显存位宽128-bit，核心频率不低于 2460MHz。

支持DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6等图形技术标准，能够流畅运行3D建模、动画渲染、视频编辑以及主流大型游戏等对显卡性能要求较高的应用，满足教学中的图形设计、虚拟现实等课程需求。

★5.电源

配备功率不低于380W的电源，具备良好的稳定性和转换效率，转换效率需达到80 PLUS认证标准（至少白牌），确保为计算机各硬件提供稳定、充足的电力供应，降低因电力不足导致的系统故障风险。

采用模块化或半模块化设计，方便电源线缆的安装与整理，减少机箱内线缆杂乱现象，提升机箱内部散热效果。

★6.显示器

配备23.8英寸液晶显示器，屏幕比例为16:9，最佳分辨率为 1920×1080（全高清），具备清晰的显示效果，色彩还原准确，色域覆盖范围不低于sRGB 99%。

具备低蓝光护眼功能，减少长时间使用对眼睛的伤害；响应时间不超过5ms，刷新率不低于75Hz，有效避免画面拖影、残影现象，适合动态图像显示。

提供多种接口，包括但不限于HDMI，方便与计算机主机及其他设备连接。

显示器与主机同品牌，非子品牌，支持安全锁功能防盗。

★7.主板

采用 H/Q系列芯片组主板，支持英特尔13代酷睿处理器，提供稳定的 CPU 供电设计，确保处理器性能充分释放。​

内存插槽不少于2个，支持DDR5内存，最高频率可达4800MHz及以上。​

存储接口方面，需配备至少1个M.2 NVMe接口，支持PCIe 4.0×4协议，用于高速固态硬盘，1个SATA 3.0接口，满足多样化存储需求。

扩展插槽需包含1个PCIe 4.0×16 插槽（用于显卡安装）。​

接口需丰富，至少包含4个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen1 Type-C接口、1个集成显卡接口（与显示器连接线缆接口相同）、1个RJ45千兆网络接口、1组音频接口等，满足日常设备连接需求。

## 二 网络交换机（技术要求）

（一）总体要求

本次招标采购网络交换机设备，需具备48个10/100/1000M自适应电口、2个1G/10G SFP+光口，采用固化单交流电源设计，并配备一对SFP +单模模块。供应商须提供设备自验收合格之日起不少于6年的质保服务，确保设备性能稳定、功能完备，满足机房网络高速、稳定、安全的连接需求。

★8.接口要求

电口：配备48个10/100/1000M自适应以太网电口，支持自动协商功能，可根据连接设备的速率自动调整，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。每个电口需具备链路聚合功能，最多支持 8 个端口汇聚，提升链路带宽和冗余性。

光口：配置2个1G/10G SFP+光口，支持热插拔，兼容1Gbps和10Gbps传输速率，支持IEEE 802.3z、IEEE 802.3ae标准。光口需支持端口速率、双工模式手动配置，以及自协商功能。

（二）电源要求

采用固化单交流电源，额定输入电压范围为100-240V AC，50/60Hz，具备过压、欠压、过流、短路等多重保护机制，保障设备稳定运行。

电源转换效率不低于85%，降低能耗与发热量，支持电源状态监测，可通过管理界面实时查看电源工作状态。

▲ 9.光模块要求

每台交换机配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输速率，波长为1310nm，传输距离不低于10公里，符合ITU-T G.652标准光纤传输要求。

光模块需具备数字诊断功能（DDM），可实时监测光功率、温度、电压、电流等参数，并通过交换机管理界面显示。

10.性能要求

交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps，确保数据包无阻塞转发。

11.硬件要求

设备采用机架式设计，尺寸符合19英寸标准机架安装，高度不超过1U，方便机房空间部署。

具备良好的散热设计，采用静音风扇或无风扇被动散热方式，运行噪音不超过45dB（A），保障机房安静环境。

设备工作温度范围为0℃-50℃，存储温度范围为- 40℃-70℃，工作湿度范围为10%-90%（无冷凝），适应不同环境条件。

三 强弱电改造（技术要求）

（一）总体要求

本次招标为125个点位计算机机房的强弱电改造项目，需拆除机房内原有强弱电线路，并在利旧配电箱的基础上，重新铺设线路。要求将排插与RJ45模块或网络配线架吊装于桌面背面，电源线采用 3*2.5平方规格，网线采用6类国标网线。供应商需具备专业施工资质，严格按照国家相关电气施工规范与网络布线标准执行，确保改造后机房强弱电系统安全、稳定、高效运行，满足教学与工作需求。

★12.拆除工程要求

供应商需制定详细的拆除方案，在拆除原有强弱电线路前，对线路进行全面排查与标记，明确线路走向、连接设备及电源归属，避免误拆导致机房其他设备断电或损坏。

拆除过程中，遵循安全施工原则，先切断电源，再进行线路拆除作业。对于废弃线路、线槽等材料，需分类收集整理，统一清运出场，保持施工现场整洁有序。拆除产生的垃圾不得随意丢弃，需按照环保要求妥善处理。

拆除完成后，对墙面、地面等因拆除作业产生的孔洞、凹槽进行修补平整，恢复至适合重新施工的状态，为后续强弱电改造施工创造良好条件。

13.强电改造要求

（一）线缆铺设

电源线采用3*2.5平方规格，线缆需符合国家标准，具备 3C 认证，绝缘层应采用优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666 - 2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级，确保用电安全。

强电线路采用穿管暗敷方式，线管选用 PVC 阻燃线管，管径需满足线缆填充率要求，单根线管内线缆填充率不超过40%，便于后期维护与线路更换。线管铺设应横平竖直，固定牢固，转弯处采用弯管器进行弯曲，弯曲半径不小于线管外径的6倍，保证线缆穿线顺畅。

电源线在连接配电箱、排插等设备时，需做好接线端子压接或焊接处理，确保连接牢固、接触良好，防止因接触不良产生发热现象。接线完成后，使用绝缘胶带对裸露导线进行包裹，做好绝缘防护。

（二）配电箱利旧与改造

对原有配电箱进行全面检查与评估，确保配电箱柜体结构完整、无变形损坏，内部开关、漏电保护器等元件功能正常。若发现元件老化、损坏或不符合现行安全标准，需进行更换升级，更换的元件必须为原厂正品或同等质量产品。

根据机房用电负荷重新规划配电箱内部线路布局，合理分配各回路用电负荷，确保用电安全。每个回路需配置独立的空气开关与漏电保护器，漏电动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，对线路和设备起到过载、短路及漏电保护作用。

在配电箱显著位置张贴回路标识，清晰标注各回路所连接的设备或区域，便于后期检修与维护。

（三）排插安装

排插选用符合国家标准、具备3C认证的产品，每个排插额定功率不低于2500W，插孔数量根据点位设备用电需求合理配置，且需带有独立的电源开关与过载保护功能。

将排插吊装于桌面背面，安装位置需便于设备插头插拔，且不影响桌面正常使用。排插与电源线连接牢固，采用防水、防脱落的连接方式，避免因外力拉扯导致线路松动或脱落。

14.弱电改造要求

（一）网线铺设

网线采用6类国标网线，线缆需通过福禄克等专业检测设备测试，满足ANSI/TIA-568.2-1 标准要求，具备良好的抗干扰性能与数据传输稳定性，支持1Gbps及以上网络传输速率。

弱电线路同样采用穿管暗敷方式，与强电线路保持至少15cm的间距，避免强电对弱电信号产生干扰。若无法满足间距要求，需采取屏蔽措施，如使用金属线管或加装屏蔽层。

网线在铺设过程中，严禁出现打结、过度弯曲等情况，弯曲半径不小于网线外径的4倍。每根网线两端需做好永久性标识，标识内容包含点位编号、起始位置等信息，便于网络布线管理与故障排查。

（二）RJ45 模块与网络配线架安装

RJ45模块选用6类非屏蔽模块，需与网线匹配，具备良好的电气性能与机械性能。模块安装需按照T568B标准进行端接，确保线序正确，接触良好，通过专业测试仪测试，保证网络连接稳定。

网络配线架采用24口或48口标准机柜式配线架，安装于机房机柜内，配线架需具备理线功能，便于网线整理与固定。将各点位网线端接至配线架对应的端口，并做好端口标识，与网线两端标识一一对应。

将RJ45模块或网络配线架吊装于桌面背面，模块安装位置需方便计算机网络接口连接，且不影响桌面使用。模块与网线连接牢固，使用专用工具进行压接，确保接触良好，避免出现网络连接不稳定现象。

15.施工安全与规范要求

施工人员需具备电工证等相关专业资质，严格遵守施工现场安全管理制度，佩戴安全帽、绝缘手套等安全防护用具，确保施工安全。在带电作业或高空作业时，需采取额外的安全防护措施，如设置警示标识、使用绝缘梯等。

施工过程中，严格按照电气施工图纸与网络布线方案进行施工，如需变更施工方案，需提前征得采购方同意，并办理相关变更手续。施工现场需配备必要的消防器材，如灭火器等，防止因电气故障引发火灾事故。

强弱电改造完成后，需对线路进行全面检测，包括强电线路的绝缘电阻测试、接地电阻测试，弱电线路的连通性测试、网络性能测试等。测试结果需符合国家相关标准要求，并向采购方提供详细的测试报告。

四 教学软件（技术要求）

（一）功能要求​

▲16.基础教学功能​

屏幕广播：教师机能够将屏幕画面实时、流畅地广播至全体学生机，支持全屏、窗口以及自定义区域广播模式。广播过程中，应保证画质清晰，无明显延迟、卡顿、丢帧现象，帧率不低于25fps，分辨率不低于[1920×1080]。支持在广播时同步传输音频，确保声音清晰、无杂音，音量可调节。

学生演示：可选取任意学生机的屏幕画面，将其广播展示给全体学生或特定分组学生，方便学生进行成果展示、经验分享。​

屏幕监看：教师机可实时监看单个、多个或全体学生机的屏幕画面，支持多屏同时查看，能直观了解学生学习状态。可设置自动轮巡监看，轮巡间隔时间可自定义，范围为[1-60]秒。​

远程控制：教师可远程对学生机进行操作，如开机、关机、重启、锁屏、解锁，打开、关闭应用程序或文件等，实现对学生学习过程的有效干预。远程控制操作响应时间应小于1秒，操作流畅无卡顿。

17.互动教学功能​

语音广播与对讲：教师可进行语音广播，向全体或部分学生讲话；支持语音对讲功能，教师与学生、学生与学生之间可进行实时语音交流，语音质量清晰、无回声、无延迟，延迟时间不超过0.5秒。

举手与发言：学生可通过学生端程序举手，向教师发起提问或申请发言，教师能及时收到提示并允许学生发言，实现课堂互动交流。

分组教学：可根据教学需求，将学生进行分组，在小组内开展讨论、协作学习等活动。教师能对各小组进行监控和指导，查看小组讨论情况，参与小组交流。分组信息应能保存，下次上课可直接调用。

18.文件传输功能​

文件分发：教师可将教学资料、课件、作业等各类文件，快速分发给全体、部分或单个学生机。支持批量选择文件，文件传输速度在千兆网络环境下不低于10 MB/s，传输过程中应显示传输进度、剩余时间等信息。​

文件收集：学生可将完成的作业、作品等文件提交至教师机指定文件夹，教师能便捷查看、下载学生提交的文件，支持批量下载。文件收集功能应具备自动重命名、防重复提交等机制，确保文件管理有序。​

19.课堂管理功能​

电子点名：教师通过电子点名功能，快速了解学生出勤情况，可生成点名记录并导出，点名记录应包含学生姓名、学号、考勤状态、时间等信息。​

黑屏肃静：教师可一键使学生机屏幕黑屏，锁定键盘和鼠标，强制学生专注听讲，解除黑屏后学生机恢复原有状态。​

学生限制：可对学生机设置多种限制策略，包括上网限制（如禁止访问特定网站、限制上网时间等）、应用程序限制（禁止运行与教学无关的程序）、USB口使用限制（可设置只读、禁用等模式）、网络打印机和光驱使用限制等，且支持对不同学生或分组设置个性化策略。

▲20.兼容性要求​

操作系统兼容性：全面支持 Windows 全系列操作系统，包括但不限于 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11。能在不同操作系统环境下稳定运行，功能正常，无兼容性问题。

硬件兼容性：对计算机硬件配置无特殊苛刻要求，能在一般 PC 机上成功安装使用，包括不同品牌和型号的台式机、笔记本电脑。与常见的计算机硬件设备，如显卡、声卡、网卡等，能良好适配，确保音视频传输、屏幕广播等功能稳定运行。​

21.稳定性要求​

系统运行稳定性：在长时间连续使用过程中，软件运行稳定可靠，不出现卡顿、崩溃、闪退等异常情况。系统应具备完善的错误处理机制和内存管理机制，能自动检测并修复常见错误，避免因内存泄漏等问题导致系统性能下降或故障。​

（二）性能要求​

响应速度：各项操作响应迅速，如屏幕广播切换、远程控制操作、文件传输发起等，操作响应时间不超过1秒。学生端程序的启动时间应小于5秒，教师端程序在加载大量班级学生信息和教学资源时，启动时间不超过10秒。​

并发处理能力：系统应具备良好的并发处理能力，能满足大规模班级教学需求。在一个教室环境中，同时支持至少80台学生机与教师机进行稳定连接和数据交互，不出现性能瓶颈，确保每个学生都能获得流畅的教学体验。​

五 系统还原（技术要求）

（一）功能要求

▲22.系统还原功能

灵活还原策略：在支持win7、win8、win10、win11 及主流 Linux 系统立即还原基础上，可依据终端使用频率、硬件负载自动匹配最优还原策略。具有分区保护功能，允许对系统盘、数据盘设置差异化还原规则，兼顾教学环境纯净与个性化数据留存。

用户私有系统创建：强化私有系统管理功能，支持私有系统版本快照管理，方便用户快速回滚至历史状态。

★23.设备与应用限制功能

分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。

24.多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。

25.数据传输与流量控制功能

数据差异拷贝：优化数据传输算法，具有P2P传输、增量同步技术，实现千兆网络下差异拷贝速度≥5G/分钟。支持断点续传与传输任务优先级设置。

★26.兼容性要求

操作系统兼容性：在支持主流操作系统基础上，新增对国产操作系统（统信UOS、麒麟OS）的原生支持，确保功能完整无阉割。

硬件兼容性：全面兼容本次招标采购的教学终端，支持异构硬件环境下的统一管理，如不同品牌显卡、网卡的驱动自动适配。

（二）稳定性要求

系统运行稳定性：自动检测并修复系统文件损坏、驱动冲突等问题。

网络稳定性：在网络中断时终端仍可执行本地还原策略，网络恢复后自动同步差异数据。支持VLAN、VPN等复杂网络环境部署。

▲27.性能要求

响应速度：关键操作（如系统还原、权限切换）响应时间≤0.5秒，启动时间≤3秒。

并发处理能力：支持单管理端同时管理300台终端设备，在大规模机房场景下仍保持流畅运行。

六 移动隔断（技术要求）

（一）总体要求

本次招标采购机房移动隔断，需满足将机房内125台计算机机位分隔为45+80两个教学区域的需求，隔断总面积不大于40平方米。隔断应具备良好隔音性能，确保两个教学空间互不干扰；同时要求轻便，便于灵活移动与操作，实现教学区域的快速分隔与合并。供应商需提供从设计、生产、安装到售后的一站式服务，确保隔断安装后能长期稳定使用。

（二）技术规格要求

28.隔音性能

隔断需采用高效隔音材料，经专业机构检测，隔音量需达到RW≥35dB，有效阻隔两个教学区域间的声音传播，保证教师授课声音、计算机设备运行声音等不会对另一区域教学活动造成干扰。

隔断拼接处、与地面及墙面接触部位需设计密封结构，如使用隔音密封条、密封胶等，进一步增强隔音效果，避免声音泄漏。

▲29.结构与材质

框架材质：采用高强度轻质铝合金框架，具备良好的抗变形能力和稳定性，同时减轻隔断整体重量，便于移动。铝合金框架表面需进行阳极氧化或静电粉末喷涂处理，提高耐腐蚀性和耐磨性，延长使用寿命。

面板材质：选用轻质、防火、环保的隔音板材，如蜂窝复合板、聚酯纤维吸音板等。板材需符合国家相关防火标准，且甲醛释放量达到 E1 级环保标准，保障师生健康安全。

滑轮与轨道：滑轮需采用高强度尼龙或不锈钢材质，具有良好的耐磨性和承重能力，单个滑轮承重不低于100kg。轨道采用铝合金材质，表面光滑，确保隔断移动顺畅、无卡顿，且运行噪音不超过40dB。

30.分隔与操作功能

隔断需采用推拉式或折叠式设计，方便快速将机房分隔为45台机位和80台机位两个教学区域。推拉式隔断移动过程中应平稳顺滑，折叠式隔断折叠后占用空间小，便于存放。

隔断操作应简单便捷，单人即可轻松完成移动、固定等操作。隔断到位后，需配备可靠的锁定装置，确保隔断稳固，不会因外力碰撞等因素发生移位，保障教学安全。

隔断高度需根据机房实际情况定制，建议不低于2.5米，确保两个教学区域在视觉和声音上实现有效隔离。

31.外观要求

隔断外观设计应简洁美观，颜色与机房整体装修风格相协调，可根据采购人需求提供多种颜色选择。

隔断表面需平整光滑，无划痕、凹陷、毛刺等缺陷，边角处应进行圆润处理，避免师生意外磕碰受伤。

32.施工安装要求

供应商需在合同签订后5日内，安排专业人员到机房现场进行实地测量，根据测量结果进行隔断的设计与生产，确保隔断尺寸精准适配机房空间。

施工安装过程中，供应商需制定详细的施工方案和安全防护措施，确保施工安全，避免对机房内现有计算机设备、网络线路等造成损坏。如因施工导致设备损坏或网络故障，供应商需承担全部维修费用及由此造成的损失。

安装工期不超过20个工作日，安装完成后需对隔断进行全面调试，确保隔断移动、锁定、隔音等各项功能正常运行。

七 增补机房电脑桌（技术要求）

（一)总体要求

根据项目需求，本次招标项目需增补3张共可以容纳9套教学终端的连排电脑桌，要求与现有桌椅款式相近，没有明显违和感。

(二)技术规格要求

▲33.尺寸要求

桌面尺寸：长度不小于 2500mm，宽度不小于 600mm，高度需在 700-750mm 之间，误差范围控制在 ±5mm，以适配三套教学终端的连排摆放，同时为操作人员提供舒适的操作空间。

34.安全要求

结构稳定性：电脑桌整体结构应稳固，在正常使用情况下无晃动、异响，确保电脑桌放置平稳。

边角处理：所有桌面、柜体的边角均需进行倒圆角处理，圆角半径不小于5mm，防止操作人员意外磕碰受伤。

防火性能：电脑桌所使用的材料需具备防火性能，达到国家规定的防火等级标准，确保在机房特殊环境下的安全性。

八 辅材及集成（技术要求）

(一)辅材技术规格要求

▲35.PVC 管/线槽

PVC管：采用硬质阻燃型PVC管，管壁厚度不小于1.6mm，符合 GB/T 14823.2-1993《电气安装用导管特殊要求-刚性绝缘材料平导管》标准，具备良好的抗压、阻燃、绝缘性能，阻燃等级不低于V0级。管径根据线缆数量及规格合理选择，确保单根线管内线缆填充率不超过40%，常用管径规格需涵盖DN16、DN20、DN25等。

PVC线槽：选用优质PVC材质，槽体壁厚不小于1.2mm，表面光滑平整，无裂纹、气泡等缺陷。线槽规格需包含40mm×20mm、60mm×30mm等，满足不同线缆敷设需求，具备良好的耐腐蚀性与机械强度，能有效保护内部线缆。线槽盖板需与槽体紧密配合，便于安装与拆卸。

36.伸缩管

采用金属或PVC材质的可伸缩软管，具备良好的柔韧性与耐磨性，适用于强弱电线路穿管后的末端连接及需要弯曲布线的场景。金属伸缩管需进行防锈处理，PVC伸缩管需具备阻燃性能，阻燃等级不低于V0级。管径适配常用线管规格，伸缩范围满足实际施工需求，确保线缆在管内不受损伤。

37.固定锁卡

线管固定锁卡：用于固定PVC管，材质为金属或高强度塑料，金属锁卡需进行镀锌或喷塑防腐处理。锁卡规格与线管管径匹配，安装牢固，能承受线管及线缆的重量，确保线管在墙面、地面等固定点不发生松动、移位。

线槽固定锁卡：针对PVC线槽设计，材质为塑料或金属，具备良好的固定效果。安装间距不大于1m，确保线槽在敷设过程中保持平整、稳固，避免因晃动影响内部线缆。

38.明盒

选用86型通用明盒，材质为阻燃型PVC或金属，符合GB/T 17466.1-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》标准。明盒壁厚不小于1.5mm，具备足够的强度，能承受接线及外部设备安装时的压力。盒体预留敲落孔，便于线缆穿入，且内部结构设计合理，方便导线连接与固定。

▲39.绝缘胶布

采用优质电气绝缘胶布，以聚氯乙烯薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶制造而成。绝缘性能良好，耐压等级不低于1000V，具备良好的耐候性、耐磨性与粘性，在-10℃-80℃温度范围内能保持稳定性能，确保电线接头绝缘可靠，防止漏电、短路等安全隐患。

40.线扎

选用尼龙材质线扎，具备良好的耐腐蚀性、耐温性与抗拉强度，耐温范围为-40℃-85℃，抗拉强度不低于50N。线扎规格需包含100mm、150mm、200mm 等，适用于不同数量线缆的捆扎整理，使机房内线路布局整齐，便于维护与管理。

壹 教学终端(商务要求)

一、服务要求

（一）质保服务

供应商需提供设备自验收合格之日起至少6年的免费质保服务，质保期内，对设备出现的任何非人为损坏问题，免费提供维修、更换零部件等服务，所更换的零部件须为原厂正品。

质保期内，供应商应提供7×24小时电话技术支持服务，在接到用户故障报修后，1小时内做出响应，对于远程无法解决的问题，须在4小时内安排专业技术人员到达现场进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。

（二）安装调试与培训

供应商负责将设备运送至指定地点，并完成安装、调试工作，确保设备正常运行且各硬件性能符合招标要求。安装调试过程中产生的运输、安装等费用均由供应商承担。

供应商需为使用单位提供免费的操作培训服务，培训内容包括设备的基本操作、日常维护、简单故障排查等，培训方式包括现场授课、实操演示等，确保使用人员能够熟练操作和维护设备。

二、验收要求

设备到货后，供应商应提前通知采购方进行验收。验收时，供应商需提供设备的原厂装箱单、产品合格证、质保卡、软件授权证书等相关资料，设备的型号、配置、外观等须与招标要求一致。

采购方将对设备进行性能测试，包括处理器性能测试、内存读写测试、硬盘读写测试、显卡图形处理能力测试等，各项性能指标需达到招标要求中的技术参数标准。若设备存在任何质量问题或性能不达标情况，供应商须无条件更换设备，并承担由此产生的一切费用。

贰 网络交换机(商务要求)

一、服务要求

（一）质保服务

供应商提供设备自验收合格之日起6年免费质保服务，质保期内免费提供硬件维修、更换服务，更换的零部件须为原厂正品，不收取任何人工及配件费用。

提供7×24小时电话技术支持服务，接到故障报修后1小时内响应，对于远程无法解决的问题，4 小时内安排专业技术人员携带备件到达现场维修，若设备故障无法在24小时内修复，需提供同型号备用设备供使用单位临时使用。

（二）安装调试与培训

供应商负责设备的运输、安装与调试工作，确保设备在到货后2 个工作日内完成部署并正常运行，运输过程中设备损坏由供应商承担全部责任及费用。

二、验收要求

设备到货后，供应商提前3个工作日通知采购方进行验收，提供原厂装箱单、产品合格证、质保卡、光模块参数说明书、设备技术白皮书等资料，设备型号、外观、接口数量及类型需与招标要求一致。

若设备存在任何质量问题或性能不达标情况，供应商须在5个工作日内无条件更换设备，并承担由此产生的检测、运输等一切费用。

叁 强弱电改造(商务要求)

一、服务要求

（一）质保服务

供应商提供强弱电改造工程自验收合格之日起不少于6年的免费质保服务。质保期内，对因施工质量问题、材料质量问题导致的线路故障、设备损坏等情况，免费提供维修、更换服务，更换的材料与设备须为原厂正品或同等质量产品。

提供7×24小时电话技术支持服务，接到故障报修后1小时内响应，对于需要现场维修的问题，需在4小时内安排专业技术人员携带维修工具与配件到达现场处理，确保机房强弱电系统尽快恢复正常运行。

（二）培训服务

供应商需为使用单位提供免费的操作培训服务，培训内容包括配电箱操作、排插使用注意事项、网络布线管理、常见故障排查与处理等，培训方式采用现场实操演示与理论讲解相结合，确保使用单位相关人员熟练掌握机房强弱电系统的操作与维护技能。

二、验收要求

强弱电改造工程完工后，供应商提前5个工作日通知采购方进行验收。验收时，供应商需提供施工图纸、产品合格证、3C认证证书、检测报告、隐蔽工程记录等相关资料，确保工程施工符合招标要求与国家相关标准。

采购方将对改造工程进行全面检查与测试：

资料检查：核对施工图纸与实际施工是否一致，检查产品合格证、检测报告等资料是否齐全、真实有效。

外观检查：检查强弱电线路铺设是否整齐规范，线管、线槽固定是否牢固，排插、RJ45模块等设备安装位置是否合理，外观是否完好无损。

性能测试：对强电线路进行绝缘电阻测试（绝缘电阻值不小于0.5MΩ）、接地电阻测试（接地电阻值不大于4Ω），对弱电线路进行连通性测试、网络传输速率测试等，确保强弱电系统性能符合要求。

若工程存在任何质量问题或性能不达标情况，供应商须在7个工作日内无条件整改或返工，直至验收合格，并承担由此产生的一切费用。

肆 教学软件(商务要求)

一、技术支持要求​

安装与部署服务：中标供应商应负责教学软件的安装、调试工作，确保在合同规定时间内，将软件部署至学校指定的计算机设备上，并能正常运行。提供详细的安装部署方案和操作指南，对学校技术人员进行现场培训，使其掌握软件安装、配置和日常维护技能。​

培训服务：为学校教师提供全面的培训服务，包括操作培训和教学应用培训。操作培训内容涵盖软件各项功能的使用方法、操作技巧，使教师能够熟练运用软件开展教学活动；教学应用培训则侧重于结合教学实际场景，介绍如何利用软件优化教学过程、提升教学效果，培训时长不少于2小时，培训方式包括集中授课、现场实操指导、在线培训等。​

售后服务：提供至少6年的免费售后服务，售后服务期内，应保证 7×24 小时响应学校的技术咨询和故障报修。在接到故障报修后，应在1小时内做出响应，通过电话、远程协助等方式解决问题；若问题无法远程解决，应在24小时内安排技术人员到达现场进行维修，确保系统尽快恢复正常运行。定期对软件进行更新升级，修复已知漏洞，优化系统性能，增加新功能，并及时向学校推送更新信息和升级包。

伍 系统还原(商务要求)

一、技术支持要求

安装与部署服务：提供“交钥匙”工程服务，72小时内完成机房部署与调试。

培训服务：定制分层培训体系，针对教师、技术人员、管理员开展专项培训，培训时长≥6课时。

售后服务：提供6年原厂质保，7×24小时技术支持，故障响应≤30分钟，重大故障4小时内现场解决。每季度提供系统健康巡检报告，年度免费升级至最新版本。

陆 移动隔断(商务要求)

一、服务要求

（一）质保服务

供应商提供隔断自验收合格之日起不少于3年的免费质保服务。质保期内，对因材料质量问题、施工工艺问题导致的隔断损坏、变形、隔音性能下降等情况，免费提供维修、更换服务，更换的零部件须为原厂正品。

提供7×24小时电话技术支持服务，接到故障报修后2小时内响应，对于需要现场维修的问题，需在24小时内安排专业技术人员到达现场处理。

（二）培训服务

供应商需为使用单位提供免费的操作培训服务，培训内容包括隔断的移动、锁定、日常维护保养等，培训方式采用现场实操演示与理论讲解相结合，确保使用单位相关人员熟练掌握隔断的操作与维护技能。

五、验收要求

隔断安装完成后，供应商提前3个工作日通知采购方进行验收。验收时，供应商需提供产品合格证、材质检测报告、隔音性能检测报告、防火性能检测报告、环保性能检测报告等相关资料，确保产品符合招标要求。

采购方将对隔断进行全面检查与测试：

外观检查：检查隔断外观是否平整光滑、颜色是否均匀一致、有无划痕和缺陷等。

功能测试：测试隔断的移动、锁定功能是否正常，操作是否便捷；检查隔音效果是否达到招标要求，可通过在两个教学区域进行模拟教学声音测试进行评估。

结构检查：检查隔断框架、面板、滑轮、轨道等部件的连接是否牢固，结构是否稳定。

若隔断存在任何质量问题或性能不达标情况，供应商须在5个工作日内无条件整改或更换，直至验收合格，并承担由此产生的一切费用。

柒 增补机房电脑桌(商务要求)

一、商务要求

（一）供货要求

供应商需在签订合同后10个工作日内完成供货，确保项目按时推进。

供应商负责将电脑桌运送至指定机房地点，并承担运输过程中的一切费用及风险，包括但不限于运输费、装卸费、保险费等。

（二）安装调试要求

供应商需提供免费的安装调试服务，在到货后1个工作日内完成所有电脑桌的安装与调试工作，确保电脑桌能够正常使用。

安装过程中，供应商需严格遵守机房的各项管理制度，做好现场的安全防护与环境卫生工作，安装完成后需将现场清理干净，做到工完场清。

（三）售后服务要求

质保期：电脑桌质保期不低于3年，自验收合格之日起计算；在质保期内，供应商需免费提供设备维修、更换配件等服务（人为损坏除外）。

响应时间：供应商需提供7×24小时售后服务，在接到用户故障报修电话后，需在2小时内做出响应，并在4小时内到达现场进行维修。

捌 辅材及集成(商务要求)

一、集成服务要求

（一）安装要求

辅材安装规范：严格按照国家电气施工规范（如GB 50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》）与网络布线标准（如 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》）进行PVC管/线槽、伸缩管、固定锁卡、明盒等辅材的安装。PVC管/线槽敷设应横平竖直，固定牢固，转弯处需平滑过渡；伸缩管连接紧密，无松动；明盒安装位置准确，表面平整，与墙面贴合紧密。

强弱电线路集成安装：在强弱电改造过程中，将辅材与电源线、网线等进行集成安装。电源线与网线分别穿入对应的PVC管或线槽，强弱电线路保持安全间距，避免信号干扰。排插、RJ45模块等设备与线路连接时，使用绝缘胶布做好绝缘处理，线扎整理线缆，确保线路整齐、美观，且不影响设备正常使用。

施工进度管理：供应商需制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工任务与时间节点，确保在合同约定工期内完成辅材及强弱电线路的集成安装工作。施工过程中，定期向采购方汇报施工进度，如遇特殊情况导致工期延误，需及时提出解决方案并征得采购方同意。

计算机硬件安装:严格按照计算机设备安装规范，对125台计算机进行硬件安装，包括主机、显示器、键盘、鼠标等设备的组装与连接。安装过程中，确保各硬件接口连接牢固，线缆整理规范，避免因连接不当导致设备故障。​

主机内部硬件安装需符合标准流程，CPU、内存、硬盘、显卡等配件安装正确，固定螺丝拧紧，防止因震动导致硬件松动。安装完成后，进行初步通电检测，确保计算机能够正常启动，无硬件报错信息。

教学软件安装:根据采购方提供的教学软件清单，在每台计算机上安装相应软件，包括操作系统、办公软件、教学专用软件。安装过程中，严格按照软件安装说明进行操作，确保软件安装完整、配置正确。

安装完成后，对每款教学软件进行初始化设置，如电子教室软件的教师机与学生机配对、权限设置，办公软件的激活与个性化配置等，保证软件能够正常运行，满足教学使用需求。​

还原系统安装:选用符合机房需求的还原系统，在每台计算机上进行安装部署。安装前，需对计算机硬盘进行合理分区，确保还原系统能够有效保护系统分区和数据分区。​

配置还原系统参数，根据教学场景需求设置还原策略，如每次开机还原、定时还原、手动还原等模式，同时设置用户权限，保障系统安全性和稳定性。

（二）系统测试要求

强电系统测试：完成强电线路安装后，对整个强电系统进行全面测试。包括绝缘电阻测试，确保线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ；接地电阻测试，保证接地电阻值不大于4Ω；通电测试，检查各回路供电是否正常，开关、插座等设备是否能正常使用，有无漏电、短路等故障。

弱电系统测试：针对弱电线路，使用专业网络测试设备（如福禄克网络测试仪）进行连通性测试，确保每根网线连通正常，无断线、短路情况；进行网络性能测试，包括网络传输速率、丢包率、延迟等指标测试，确保网络传输性能满足1Gbps 及以上速率要求，符合6类网线相关标准。

系统联调测试：在强电、弱电系统单独测试合格后，进行系统联调测试。模拟机房实际使用场景，同时开启所有计算机设备及相关用电设备，测试强弱电系统在满负荷运行状态下的稳定性，检查是否存在相互干扰、设备运行异常等问题，确保整个机房强弱电系统协同工作正常。

计算机硬件测试:使用专业硬件检测工具对计算机硬件进行全面检测，包括 CPU 性能测试、内存读写测试、硬盘健康检测、显卡图形处理能力测试等，确保硬件性能指标符合招标要求，无硬件故障或性能异常情况。​

进行长时间烤机测试，模拟计算机高负荷运行场景，持续运行24小时，监测硬件温度、稳定性等参数，确保计算机在长时间使用下不会出现死机、蓝屏等问题。​

教学软件测试:对安装的教学软件进行功能测试，如电子教室软件的屏幕广播、屏幕监看、远程控制、文件传输等功能是否正常；办公软件的文档编辑、保存、打印等功能是否可用。测试过程中，详细记录软件运行情况，发现问题及时解决。​

进行多软件协同运行测试，同时打开多个教学软件和办公软件，模拟实际教学场景，检查软件之间是否存在冲突，系统运行是否流畅，确保教学软件能够稳定运行，不影响教学活动开展。​

还原系统测试:对还原系统进行功能测试，验证不同还原策略的有效性，如执行开机还原后，检查系统是否恢复到初始状态，数据是否完整清除；测试手动还原功能，确保能够快速、准确地还原系统。

进行数据保护测试，在系统中创建测试文件，设置还原点后进行操作修改，验证还原系统是否能够有效保护数据，还原后数据是否完整恢复，无丢失或损坏情况。

（三）调试要求

设备调试：对配电箱内开关、漏电保护器等设备进行调试，确保各元件动作灵敏、保护功能正常；对排插进行通电调试，检查电源开关、过载保护功能是否有效；对 RJ45 模块、网络配线架进行网络调试，确保网络连接稳定，数据传输正常。

系统优化调试：根据系统测试结果，对强弱电系统进行优化调试。调整线路布局、设备参数等，解决测试过程中发现的问题，如信号干扰、线路损耗等，进一步提升系统性能，确保机房强弱电系统达到最佳运行状态。

计算机硬件调试:根据硬件测试结果，对计算机硬件进行优化调试。

教学软件调试:根据教学软件测试反馈，对软件进行参数调整和优化。如调整电子教室软件的屏幕广播分辨率、帧率，优化网络传输设置，提高软件运行效率和稳定性；对办公软件的界面布局、快捷方式等进行个性化调整，满足教师和学生的使用习惯。​

解决软件运行过程中出现的兼容性问题，如与操作系统、其他软件之间的冲突，确保教学软件能够在计算机上稳定、流畅运行。​

还原系统调试:根据还原系统测试情况，对系统参数进行微调，如优化还原速度，缩短还原时间；调整还原策略的触发条件，使其更加符合实际教学需求。​

测试还原系统在不同网络环境下的运行情况，确保在局域网内能够稳定工作，数据同步准确，不出现还原失败或数据错误等问题。

二、其他要求

供应商提供的所有辅材需为全新正品，具备产品合格证、检测报告等质量证明文件，确保符合国家相关标准与招标要求。

集成服务过程中，供应商需做好施工现场管理，保持施工环境整洁，及时清理施工垃圾，做到工完场清。采取必要的成品保护措施，避免对机房内其他设备、设施造成损坏。

服务要求中的质保服务、培训服务等条款同样适用于辅材及集成项目，确保采购方在项目交付后能得到全面的技术支持与服务保障。

玖 付款方式(商务要求)

合同签订后，甲方预付30%的首付款。施工结束项目验收合格后，由乙方先按合同款项5%支付给甲方作为质保金。甲方再支付剩余70%余款。质保金在质保期结束后，项目无质量问题，无息退还乙方。

# 第四部分　投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：中心机房改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-003

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

- 目  录

附件一：项目评分目录	46

附件二：法人代表授权书	49

附件三：投标函	50

附件四：报价格式	52

附件五：商务、技术条款偏离表（如有）	71

附件六：真实性承诺书	72

附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）	73

附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）	74

附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章	75

附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章	76

附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)	77

附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）	78

附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）	79

附件十四：现场踏勘确认单	80

# 附件一：项目评分目录

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 |  |  |
| 二 | 技术支撑及服务 （33分） | 1.提供详细、可操作的技术支撑方案，根据提供的系统操作完整、流畅、简洁性等评定，，最高得20分，一般得10分，无0分。 |  |  |
|  |  | 2.具有完善的售后服务保障体系：（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员，及时响应的效率等）完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应得0-1分。 |  |  |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标人承诺提供有实质性、可操作、更优质服务的，根据商务要求满足情况，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 |  |  |
| 三 | 主要功能指标 （32分） | 分值如下：技术要求中每小项后附技术要求简写，投标人请详细阅读后附技术参数要求，完全符合得基本分0.8分；标记标★部分为必要项，不满足则主要功能指标项为0分；标▲部分为重点项，不满足该小项不得分且倒扣1分，满分40分。 |  |  |
|  |  | （一）教学终端 | 1.处理器：采用英特尔酷睿i5-13500处理器，10核心16线程设计，性能核基础频率不低于3.5GHz，最大睿频可达4.7GHz，支持英特尔线程调度技术，兼容PCIe 5.0技术标准 |  |
|  |  |  | 2.内存：配备 16GB DDR5 运行内存，频率不低于4800MHz，主板至少预留 1 个内存插槽 |  |
|  |  |  | 3.存储;采用512GB固态硬盘，顺序读取速度不低于2500MB/s，顺序写入速度不低于1500MB/s |  |
|  |  |  | 4.显卡:搭载NVIDIA GeForce 4060 8G独立显卡，显存类型为GDDR6，显存位宽128-bit，核心频率不低于2460MHz，支持DirectX 12 Ultimate等图形技术标准 |  |
|  |  |  | 5.电源:功率不低于380W，转换效率达到80 PLUS白牌认证，采用模块化或半模块化设计 |  |
|  |  |  | 6.显示器:23.8英寸，16:9，分辨率1920×1080，色域覆盖不低于sRGB 99%，低蓝光护眼，响应时间不超过5ms，刷新率不低于75Hz，与主机同品牌，支持安全锁功能 |  |
|  |  |  | 7.主板:采用H/Q系列芯片组，支持英特尔13代酷睿处理器，内存插槽不少于2个，存储接口包含至少1个M.2 NVMe 接口、1个SATA 3.0 接口，扩展插槽包含1个PCIe 4.0×16 插槽，接口丰富 |  |
|  |  | （二）网络交换机 | 8.接口:48个10/100/1000M自适应电口，支持链路聚合；2个1G/10G SFP + 光口，支持热插拔 |  |
|  |  |  | 9.光模块:配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输，波长1310nm，传输距离不低于10公里，具备数字诊断功能 |  |
|  |  |  | 10.性能:交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps |  |
|  |  |  | 11.硬件:机架式设计，19英寸标准，高度不超过1U，散热良好，运行噪音不超过45dB，工作温度0℃-50℃ |  |
|  |  | （三）强弱电改造 | 12.拆除工程:制定详细拆除方案，做好线路排查与标记，安全拆除，妥善处理垃圾并修补墙面 |  |
|  |  |  | 13.强电改造:电源线采用 3*2.5 平方规格，穿管暗敷，PVC 阻燃线管，配电箱利旧与改造符合要求，排插安装规范 |  |
|  |  |  | 14.弱电改造:网线采用6类国标，穿管暗敷，与强电间距不小于15cm，RJ45模块与网络配线架安装符合标准 |  |
|  |  |  | 15.施工安全:施工人员具备专业资质，严格按规范施工，完成后进行全面检测并提供报告 |  |
|  |  | （四）教学软件 | 16.基础教学功能:屏幕广播、学生演示、屏幕监看、远程控制功能符合要求 |  |
|  |  |  | 17.互动教学功能：语音广播与对讲、举手与发言、分组教学功能符合要求 |  |
|  |  |  | 18.文件传输功能：文件分发与收集功能符合要求，传输速度达标 |  |
|  |  |  | 19.课堂管理功能：电子点名、黑屏肃静、学生限制功能符合要求 |  |
|  |  |  | 20.兼容性：兼容 Windows 全系列 |  |
|  |  |  | 21.稳定性：长时间运行稳定，具备错误处理和内存管理机制 |  |
|  |  | （五）系统还原 | 22.系统还原功能：支持多种系统立即还原，具备分区保护和私有系统创建功能 |  |
|  |  |  | 23.分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。 |  |
|  |  |  | 24.多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。 |  |
|  |  |  | 25.数据传输：数据差异拷贝速度≥5G/分钟，支持断点续传 |  |
|  |  |  | 26.兼容性:兼容国产操作系统，适配本次采购教学终端 |  |
|  |  |  | 27.性能:关键操作响应时间≤0.5 秒，启动时间≤3 秒，单管理端可管理 300 台终端 |  |
|  |  | （六）移动隔断 | 28.隔音性能:隔音量达到 RW≥35dB，拼接处密封处理 |  |
|  |  |  | 29.结构与材质:铝合金框架，轻质防火环保面板，滑轮与轨道材质优良，承重能力强 |  |
|  |  |  | 30.分隔与操作:推拉式或折叠式设计，操作简便，锁定装置可靠，高度不低于 2.5 米 |  |
|  |  |  | 31.外观:设计简洁美观，颜色协调，表面平整无缺陷 |  |
|  |  |  | 32.施工安装:5日内实地测量，20个工作日内完成安装，确保不损坏现有设备 |  |
|  |  | （七）增补电脑桌 | 33.桌面尺寸:尺寸达标情况与款式相似度达到项目要求 |  |
|  |  |  | 34.安全要求:结构稳定性与边角处理与防火性能达到项目要求 |  |
|  |  | （八）辅材及集成 | 35.PVC管/线槽:材质、规格符合要求，具备抗压、阻燃等性能 |  |
|  |  |  | 36.伸缩管:材质合适，柔韧性、耐磨性良好，阻燃等级不低于 V0 级 |  |
|  |  |  | 37.固定锁卡:材质、规格与线管/线槽匹配，安装牢固 |  |
|  |  |  | 38.明盒:选用86型，材质为阻燃型PVC或金属，壁厚符合要求 |  |
|  |  |  | 39.绝缘胶布:绝缘性能良好，耐压等级不低于 1000V，耐候性、耐磨性佳 |  |
|  |  |  | 40.线扎:尼龙材质，耐温、抗拉强度符合要求，规格齐全 |  |
| 四 | 资信及商务 （7分） | 1.公司经营情况2分；（根据财务状况等确定，好2分，一般1分，差0分）。 |  |  |
|  |  | 2.公司技术力量情况2分；（根据拥有相关领域资质或认证证书等确定，每有一份相关性较高的资质或认证证书得1分，满分2分）。 |  |  |
|  |  | 3.质保期3分；（教学终端/网络交换机/ 强弱电改造/教学软件/系统还原/移动隔断/机房电脑桌,每一项质保期多一年加0.5分，最多得3分；质保期未达到标书要求不得分)。 |  |  |
| 五 | 经营业绩（3分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得3分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得0分）。 |  |  |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 |  |  |

注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

# 附件二：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件三：投标函

正德职业技术学院：

1.根据已收到的                   项目招标文件，我单位经研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容。

2.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。

3.如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

4.我方接受招标文件中的付款、送货等条件；

5.如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

（2）

6. 我方承诺以下内容：

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目响应；

（2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

（3）不与其他供应商相互串通响应，不排挤其他供应商的公平竞争；

（4）不与相关部门串通响应；

（5）不向采购招标领导小组成员行贿以牟取成交；

（6）不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假；

（7）不恶意压低或抬高报价；

（8）不在成交后进行虚假恶意投诉。

（9）承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

（10）我方接受招标文件中的项目付款条件；

（11）除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容；

（12）我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受国家法律、学院相关规定和招标文件约定的处罚。

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

邮政编码：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件四：报价格式

报价明细单（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机主机 | 总体要求：i5-13500、16G内存、512G存储、NVIDIA GeForce 4060 8G显卡、不低于380W的电源。（详细要求见下文） 详细参数如下 处理器：采用英特尔酷睿i5-13500处理器，10核心16线程设计，性能核基础频率不低于3.5GHz，最大睿频可达4.7GHz，具备强大的多任务处理与复杂计算能力，可高效运行各类教学软件、专业设计程序及多开应用场景。​ 支持英特尔线程调度技术，优化任务分配，提升系统运行效率；兼容 PCIe 5.0 技术标准，为高速存储与显卡传输提供充足带宽。 内存：配备16GB DDR5运行内存，内存频率不低于4800MHz。 主板至少预留1个内存插槽，支持内存扩展，方便后续根据实际需求灵活升级至更高容量。 存储：采用512GB 固态硬盘（SSD）作为主存储设备，具备高速的数据读写性能，顺序读取速度不低于2500MB/s，顺序写入速度不低于 1500MB/s，缩短系统启动时间和软件加载时间。 显卡：搭载 NVIDIA GeForce 4060 8G 独立显卡，具备强大的图形处理能力，显存类型为GDDR6，显存位宽128-bit，核心频率不低于 2460MHz。 支持DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6等图形技术标准，能够流畅运行3D建模、动画渲染、视频编辑以及主流大型游戏等对显卡性能要求较高的应用，满足教学中的图形设计、虚拟现实等课程需求。 电源：配备功率不低于380W的电源，具备良好的稳定性和转换效率，转换效率需达到80 PLUS认证标准（至少白牌），确保为计算机各硬件提供稳定、充足的电力供应，降低因电力不足导致的系统故障风险。 采用模块化或半模块化设计，方便电源线缆的安装与整理，减少机箱内线缆杂乱现象，提升机箱内部散热效果。 主板：采用 H/Q系列芯片组主板，支持英特尔13代酷睿处理器，提供稳定的 CPU 供电设计，确保处理器性能充分释放。​ 内存插槽不少于2个，支持DDR5内存，最高频率可达4800MHz及以上。​ 存储接口方面，需配备至少1个M.2 NVMe接口，支持PCIe 4.0×4协议，用于高速固态硬盘，1个SATA 3.0接口，满足多样化存储需求。 扩展插槽需包含1个PCIe 4.0×16 插槽（用于显卡安装）。​ 接口需丰富，至少包含4个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen1 Type-C接口、1个集成显卡接口（与显示器连接线缆接口相同）、1个RJ45千兆网络接口、1组音频接口等，满足日常设备连接需求。 | 台 | 125 | ... | ... |  |
| 2 | 显示器 | 配备23.8英寸液晶显示器，屏幕比例为16:9，最佳分辨率为 1920×1080（全高清），具备清晰的显示效果，色彩还原准确，色域覆盖范围不低于sRGB 99%。 具备低蓝光护眼功能，减少长时间使用对眼睛的伤害；响应时间不超过5ms，刷新率不低于75Hz，有效避免画面拖影、残影现象，适合动态图像显示。 提供多种接口，包括但不限于HDMI，方便与计算机主机及其他设备连接。 显示器与主机同品牌，非子品牌，支持安全锁功能防盗。 | 台 | 125 | ... | ... |  |
| 3 | 网络交换机 | 一、总体要求 本次招标采购网络交换机设备，需具备48个10/100/1000M自适应电口、2个1G/10G SFP+光口，采用固化单交流电源设计，并配备一对SFP +单模模块。供应商须提供设备自验收合格之日起不少于 6年的质保服务，确保设备性能稳定、功能完备，满足机房网络高速、稳定、安全的连接需求。 二、技术规格要求 （一）接口要求 电口：配备48个10/100/1000M自适应以太网电口，支持自动协商功能，可根据连接设备的速率自动调整，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。每个电口需具备链路聚合功能，最多支持 8 个端口汇聚，提升链路带宽和冗余性。 光口：配置2个1G/10G SFP+光口，支持热插拔，兼容1Gbps和10Gbps传输速率，支持IEEE 802.3z、IEEE 802.3ae标准。光口需支持端口速率、双工模式手动配置，以及自协商功能。 （二）电源要求 采用固化单交流电源，额定输入电压范围为100-240V AC，50/60Hz，具备过压、欠压、过流、短路等多重保护机制，保障设备稳定运行。 电源转换效率不低于85%，降低能耗与发热量，支持电源状态监测，可通过管理界面实时查看电源工作状态。 （三）光模块要求 每台交换机配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输速率，波长为1310nm，传输距离不低于10公里，符合ITU-T G.652标准光纤传输要求。 光模块需具备数字诊断功能（DDM），可实时监测光功率、温度、电压、电流等参数，并通过交换机管理界面显示。 （四）性能要求 交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps，确保数据包无阻塞转发。 （五）硬件要求 设备采用机架式设计，尺寸符合19英寸标准机架安装，高度不超过1U，方便机房空间部署。 具备良好的散热设计，采用静音风扇或无风扇被动散热方式，运行噪音不超过45dB（A），保障机房安静环境。 设备工作温度范围为0℃-50℃，存储温度范围为- 40℃-70℃，工作湿度范围为10%-90%（无冷凝），适应不同环境条件。 | 台 | 3 | ... | ... |  |
| 4 | 强弱电改造 | 一、总体要求 本次招标为125个点位计算机机房的强弱电改造项目，需拆除机房内原有强弱电线路，并在利旧配电箱的基础上，重新铺设线路。要求将排插与RJ45模块或网络配线架吊装于桌面背面，电源线采用 3*2.5平方规格，网线采用6类国标网线。供应商需具备专业施工资质，严格按照国家相关电气施工规范与网络布线标准执行，确保改造后机房强弱电系统安全、稳定、高效运行，满足教学与工作需求。 二、拆除工程要求 供应商需制定详细的拆除方案，在拆除原有强弱电线路前，对线路进行全面排查与标记，明确线路走向、连接设备及电源归属，避免误拆导致机房其他设备断电或损坏。 拆除过程中，遵循安全施工原则，先切断电源，再进行线路拆除作业。对于废弃线路、线槽等材料，需分类收集整理，统一清运出场，保持施工现场整洁有序。拆除产生的垃圾不得随意丢弃，需按照环保要求妥善处理。 拆除完成后，对墙面、地面等因拆除作业产生的孔洞、凹槽进行修补平整，恢复至适合重新施工的状态，为后续强弱电改造施工创造良好条件。 三、强电改造要求 （一）线缆铺设 电源线采用3*2.5平方规格，线缆需符合国家标准，具备 3C 认证，绝缘层应采用优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666 - 2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级，确保用电安全。 强电线路采用穿管暗敷方式，线管选用 PVC 阻燃线管，管径需满足线缆填充率要求，单根线管内线缆填充率不超过40%，便于后期维护与线路更换。线管铺设应横平竖直，固定牢固，转弯处采用弯管器进行弯曲，弯曲半径不小于线管外径的6倍，保证线缆穿线顺畅。 电源线在连接配电箱、排插等设备时，需做好接线端子压接或焊接处理，确保连接牢固、接触良好，防止因接触不良产生发热现象。接线完成后，使用绝缘胶带对裸露导线进行包裹，做好绝缘防护。 （二）配电箱利旧与改造 对原有配电箱进行全面检查与评估，确保配电箱柜体结构完整、无变形损坏，内部开关、漏电保护器等元件功能正常。若发现元件老化、损坏或不符合现行安全标准，需进行更换升级，更换的元件必须为原厂正品或同等质量产品。 根据机房用电负荷重新规划配电箱内部线路布局，合理分配各回路用电负荷，确保用电安全。每个回路需配置独立的空气开关与漏电保护器，漏电动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，对线路和设备起到过载、短路及漏电保护作用。 在配电箱显著位置张贴回路标识，清晰标注各回路所连接的设备或区域，便于后期检修与维护。 （三）排插安装 排插选用符合国家标准、具备3C认证的产品，每个排插额定功率不低于2500W，插孔数量根据点位设备用电需求合理配置，且需带有独立的电源开关与过载保护功能。 将排插吊装于桌面背面，安装位置需便于设备插头插拔，且不影响桌面正常使用。排插与电源线连接牢固，采用防水、防脱落的连接方式，避免因外力拉扯导致线路松动或脱落。 四、弱电改造要求 （一）网线铺设 网线采用6类国标网线，线缆需通过福禄克等专业检测设备测试，满足ANSI/TIA-568.2-1 标准要求，具备良好的抗干扰性能与数据传输稳定性，支持1Gbps及以上网络传输速率。 弱电线路同样采用穿管暗敷方式，与强电线路保持至少15cm的间距，避免强电对弱电信号产生干扰。若无法满足间距要求，需采取屏蔽措施，如使用金属线管或加装屏蔽层。 网线在铺设过程中，严禁出现打结、过度弯曲等情况，弯曲半径不小于网线外径的4倍。每根网线两端需做好永久性标识，标识内容包含点位编号、起始位置等信息，便于网络布线管理与故障排查。 （二）RJ45 模块与网络配线架安装 RJ45模块选用6类非屏蔽模块，需与网线匹配，具备良好的电气性能与机械性能。模块安装需按照T568B标准进行端接，确保线序正确，接触良好，通过专业测试仪测试，保证网络连接稳定。 网络配线架采用24口或48口标准机柜式配线架，安装于机房机柜内，配线架需具备理线功能，便于网线整理与固定。将各点位网线端接至配线架对应的端口，并做好端口标识，与网线两端标识一一对应。 将RJ45模块或网络配线架吊装于桌面背面，模块安装位置需方便计算机网络接口连接，且不影响桌面使用。模块与网线连接牢固，使用专用工具进行压接，确保接触良好，避免出现网络连接不稳定现象。 五、施工安全与规范要求 施工人员需具备电工证等相关专业资质，严格遵守施工现场安全管理制度，佩戴安全帽、绝缘手套等安全防护用具，确保施工安全。在带电作业或高空作业时，需采取额外的安全防护措施，如设置警示标识、使用绝缘梯等。 施工过程中，严格按照电气施工图纸与网络布线方案进行施工，如需变更施工方案，需提前征得采购方同意，并办理相关变更手续。施工现场需配备必要的消防器材，如灭火器等，防止因电气故障引发火灾事故。 强弱电改造完成后，需对线路进行全面检测，包括强电线路的绝缘电阻测试、接地电阻测试，弱电线路的连通性测试、网络性能测试等。测试结果需符合国家相关标准要求，并向采购方提供详细的测试报告。 | 项 | 1 | ... | ... |  |
| 5 | 教学软件 | 一、功能要求​ （一）基础教学功能​ 屏幕广播：教师机能够将屏幕画面实时、流畅地广播至全体学生机，支持全屏、窗口以及自定义区域广播模式。广播过程中，应保证画质清晰，无明显延迟、卡顿、丢帧现象，帧率不低于25fps，分辨率不低于[1920×1080]。支持在广播时同步传输音频，确保声音清晰、无杂音，音量可调节。 学生演示：可选取任意学生机的屏幕画面，将其广播展示给全体学生或特定分组学生，方便学生进行成果展示、经验分享。​ 屏幕监看：教师机可实时监看单个、多个或全体学生机的屏幕画面，支持多屏同时查看，能直观了解学生学习状态。可设置自动轮巡监看，轮巡间隔时间可自定义，范围为[1-60]秒。​ 远程控制：教师可远程对学生机进行操作，如开机、关机、重启、锁屏、解锁，打开、关闭应用程序或文件等，实现对学生学习过程的有效干预。远程控制操作响应时间应小于1秒，操作流畅无卡顿。 （二）互动教学功能​ 语音广播与对讲：教师可进行语音广播，向全体或部分学生讲话；支持语音对讲功能，教师与学生、学生与学生之间可进行实时语音交流，语音质量清晰、无回声、无延迟，延迟时间不超过0.5秒。 举手与发言：学生可通过学生端程序举手，向教师发起提问或申请发言，教师能及时收到提示并允许学生发言，实现课堂互动交流。 分组教学：可根据教学需求，将学生进行分组，在小组内开展讨论、协作学习等活动。教师能对各小组进行监控和指导，查看小组讨论情况，参与小组交流。分组信息应能保存，下次上课可直接调用。 （三）文件传输功能​ 文件分发：教师可将教学资料、课件、作业等各类文件，快速分发给全体、部分或单个学生机。支持批量选择文件，文件传输速度在千兆网络环境下不低于10 MB/s，传输过程中应显示传输进度、剩余时间等信息。​ 文件收集：学生可将完成的作业、作品等文件提交至教师机指定文件夹，教师能便捷查看、下载学生提交的文件，支持批量下载。文件收集功能应具备自动重命名、防重复提交等机制，确保文件管理有序。​ （四）课堂管理功能​ 电子点名：教师通过电子点名功能，快速了解学生出勤情况，可生成点名记录并导出，点名记录应包含学生姓名、学号、考勤状态、时间等信息。​ 黑屏肃静：教师可一键使学生机屏幕黑屏，锁定键盘和鼠标，强制学生专注听讲，解除黑屏后学生机恢复原有状态。​ 学生限制：可对学生机设置多种限制策略，包括上网限制（如禁止访问特定网站、限制上网时间等）、应用程序限制（禁止运行与教学无关的程序）、USB口使用限制（可设置只读、禁用等模式）、网络打印机和光驱使用限制等，且支持对不同学生或分组设置个性化策略。 二、兼容性要求​ 操作系统兼容性：全面支持 Windows 全系列操作系统，包括但不限于 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11。能在不同操作系统环境下稳定运行，功能正常，无兼容性问题。 硬件兼容性：对计算机硬件配置无特殊苛刻要求，能在一般 PC 机上成功安装使用，包括不同品牌和型号的台式机、笔记本电脑。与常见的计算机硬件设备，如显卡、声卡、网卡等，能良好适配，确保音视频传输、屏幕广播等功能稳定运行。​ 三、稳定性要求​ 系统运行稳定性：在长时间连续使用过程中，软件运行稳定可靠，不出现卡顿、崩溃、闪退等异常情况。系统应具备完善的错误处理机制和内存管理机制，能自动检测并修复常见错误，避免因内存泄漏等问题导致系统性能下降或故障。​ 四、性能要求​ 响应速度：各项操作响应迅速，如屏幕广播切换、远程控制操作、文件传输发起等，操作响应时间不超过1秒。学生端程序的启动时间应小于5秒，教师端程序在加载大量班级学生信息和教学资源时，启动时间不超过10秒。​ 并发处理能力：系统应具备良好的并发处理能力，能满足大规模班级教学需求。在一个教室环境中，同时支持至少80台学生机与教师机进行稳定连接和数据交互，不出现性能瓶颈，确保每个学生都能获得流畅的教学体验。​ | 套 | 125 | ... | ... |  |
| 6 | 系统还原 | 一、功能要求 （一）系统还原功能 灵活还原策略：在支持win7、win8、win10、win11 及主流 Linux 系统立即还原基础上，可依据终端使用频率、硬件负载自动匹配最优还原策略。具有分区保护功能，允许对系统盘、数据盘设置差异化还原规则，兼顾教学环境纯净与个性化数据留存。 用户私有系统创建：强化私有系统管理功能，支持私有系统版本快照管理，方便用户快速回滚至历史状态。 （二）设备与应用限制功能 分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。 多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。 （三）数据传输与流量控制功能 数据差异拷贝：优化数据传输算法，具有P2P传输、增量同步技术，实现千兆网络下差异拷贝速度≥5G/分钟。支持断点续传与传输任务优先级设置。 二、兼容性要求 操作系统兼容性：在支持主流操作系统基础上，新增对国产操作系统（统信UOS、麒麟OS）的原生支持，确保功能完整无阉割。 硬件兼容性：全面兼容本次招标采购的教学终端，支持异构硬件环境下的统一管理，如不同品牌显卡、网卡的驱动自动适配。 三、稳定性要求 系统运行稳定性：自动检测并修复系统文件损坏、驱动冲突等问题。 网络稳定性：在网络中断时终端仍可执行本地还原策略，网络恢复后自动同步差异数据。支持VLAN、VPN等复杂网络环境部署。 四、性能要求 响应速度：关键操作（如系统还原、权限切换）响应时间≤0.5秒，启动时间≤3秒。 并发处理能力：支持单管理端同时管理300台终端设备，在大规模机房场景下仍保持流畅运行。 | 套 | 125 | ... | ... |  |
| 7 | 移动隔断 | 一、总体要求 本次招标采购机房移动隔断，需满足将机房内125台计算机机位分隔为45+80两个教学区域的需求，隔断总面积不大于40平方米。隔断应具备良好隔音性能，确保两个教学空间互不干扰；同时要求轻便，便于灵活移动与操作，实现教学区域的快速分隔与合并。供应商需提供从设计、生产、安装到售后的一站式服务，确保隔断安装后能长期稳定使用。 二、技术规格要求 （一）隔音性能 隔断需采用高效隔音材料，经专业机构检测，隔音量需达到RW≥35dB，有效阻隔两个教学区域间的声音传播，保证教师授课声音、计算机设备运行声音等不会对另一区域教学活动造成干扰。 隔断拼接处、与地面及墙面接触部位需设计密封结构，如使用隔音密封条、密封胶等，进一步增强隔音效果，避免声音泄漏。 （二）结构与材质 框架材质：采用高强度轻质铝合金框架，具备良好的抗变形能力和稳定性，同时减轻隔断整体重量，便于移动。铝合金框架表面需进行阳极氧化或静电粉末喷涂处理，提高耐腐蚀性和耐磨性，延长使用寿命。 面板材质：选用轻质、防火、环保的隔音板材，如蜂窝复合板、聚酯纤维吸音板等。板材需符合国家相关防火标准，且甲醛释放量达到 E1 级环保标准，保障师生健康安全。 滑轮与轨道：滑轮需采用高强度尼龙或不锈钢材质，具有良好的耐磨性和承重能力，单个滑轮承重不低于100kg。轨道采用铝合金材质，表面光滑，确保隔断移动顺畅、无卡顿，且运行噪音不超过40dB。 （三）分隔与操作功能 隔断需采用推拉式或折叠式设计，方便快速将机房分隔为45台机位和80台机位两个教学区域。推拉式隔断移动过程中应平稳顺滑，折叠式隔断折叠后占用空间小，便于存放。 隔断操作应简单便捷，单人即可轻松完成移动、固定等操作。隔断到位后，需配备可靠的锁定装置，确保隔断稳固，不会因外力碰撞等因素发生移位，保障教学安全。 隔断高度需根据机房实际情况定制，建议不低于2.5米，确保两个教学区域在视觉和声音上实现有效隔离。 （四）外观要求 隔断外观设计应简洁美观，颜色与机房整体装修风格相协调，可根据采购人需求提供多种颜色选择。 隔断表面需平整光滑，无划痕、凹陷、毛刺等缺陷，边角处应进行圆润处理，避免师生意外磕碰受伤。 三、施工安装要求 供应商需在合同签订后5日内，安排专业人员到机房现场进行实地测量，根据测量结果进行隔断的设计与生产，确保隔断尺寸精准适配机房空间。 施工安装过程中，供应商需制定详细的施工方案和安全防护措施，确保施工安全，避免对机房内现有计算机设备、网络线路等造成损坏。如因施工导致设备损坏或网络故障，供应商需承担全部维修费用及由此造成的损失。 安装工期不超过20个工作日，安装完成后需对隔断进行全面调试，确保隔断移动、锁定、隔音等各项功能正常运行。 | 项 | 1 | ... | ... |  |
| 8 | 增补机房电脑桌 | 一、总体要求 根据项目需求，本次招标项目需增补3张共可以容纳9套教学终端的连排电脑桌，要求与现有桌椅款式相近，没有明显违和感。 二、技术规格要求 （一）尺寸要求 桌面尺寸：长度不小于 2500mm，宽度不小于 600mm，高度需在 700-750mm 之间，误差范围控制在 ±5mm，以适配三套教学终端的连排摆放，同时为操作人员提供舒适的操作空间。 （二）安全要求 结构稳定性：电脑桌整体结构应稳固，在正常使用情况下无晃动、异响，确保电脑桌放置平稳。 边角处理：所有桌面、柜体的边角均需进行倒圆角处理，圆角半径不小于5mm，防止操作人员意外磕碰受伤。 防火性能：电脑桌所使用的材料需具备防火性能，达到国家规定的防火等级标准，确保在机房特殊环境下的安全性。 | 张 | 3 |  |  |  |
| 9 | 辅材及集成 | 一、辅材技术规格要求 （一）PVC 管/线槽 PVC管：采用硬质阻燃型PVC管，管壁厚度不小于1.6mm，符合 GB/T 14823.2-1993《电气安装用导管特殊要求-刚性绝缘材料平导管》标准，具备良好的抗压、阻燃、绝缘性能，阻燃等级不低于V0级。管径根据线缆数量及规格合理选择，确保单根线管内线缆填充率不超过40%，常用管径规格需涵盖DN16、DN20、DN25等。 PVC线槽：选用优质PVC材质，槽体壁厚不小于1.2mm，表面光滑平整，无裂纹、气泡等缺陷。线槽规格需包含40mm×20mm、60mm×30mm等，满足不同线缆敷设需求，具备良好的耐腐蚀性与机械强度，能有效保护内部线缆。线槽盖板需与槽体紧密配合，便于安装与拆卸。 （二）伸缩管 采用金属或PVC材质的可伸缩软管，具备良好的柔韧性与耐磨性，适用于强弱电线路穿管后的末端连接及需要弯曲布线的场景。金属伸缩管需进行防锈处理，PVC伸缩管需具备阻燃性能，阻燃等级不低于V0级。管径适配常用线管规格，伸缩范围满足实际施工需求，确保线缆在管内不受损伤。 （三）固定锁卡 线管固定锁卡：用于固定PVC管，材质为金属或高强度塑料，金属锁卡需进行镀锌或喷塑防腐处理。锁卡规格与线管管径匹配，安装牢固，能承受线管及线缆的重量，确保线管在墙面、地面等固定点不发生松动、移位。 线槽固定锁卡：针对PVC线槽设计，材质为塑料或金属，具备良好的固定效果。安装间距不大于1m，确保线槽在敷设过程中保持平整、稳固，避免因晃动影响内部线缆。 （四）明盒 选用86型通用明盒，材质为阻燃型PVC或金属，符合GB/T 17466.1-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》标准。明盒壁厚不小于1.5mm，具备足够的强度，能承受接线及外部设备安装时的压力。盒体预留敲落孔，便于线缆穿入，且内部结构设计合理，方便导线连接与固定。 （五）绝缘胶布 采用优质电气绝缘胶布，以聚氯乙烯薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶制造而成。绝缘性能良好，耐压等级不低于1000V，具备良好的耐候性、耐磨性与粘性，在-10℃-80℃温度范围内能保持稳定性能，确保电线接头绝缘可靠，防止漏电、短路等安全隐患。 （六）线扎 选用尼龙材质线扎，具备良好的耐腐蚀性、耐温性与抗拉强度，耐温范围为-40℃-85℃，抗拉强度不低于50N。线扎规格需包含100mm、150mm、200mm 等，适用于不同数量线缆的捆扎整理，使机房内线路布局整齐，便于维护与管理。 | 批 | 1 | ... | ... |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：备注栏里注明设备品牌、家具主材！推荐使用国产品牌，总价必须包含完成本项目的所有费用（包括设备、材料、包装、运输、上力、下力、现场转运、制作、安装、损耗、检测、管理费、利润、税金、服务等全部费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件五：商务、技术条款偏离表（如有）

参数偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见标书要求 |  |  |  |

注：如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

参数偏离表（技术条款）

| 序号 | 技术条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

注：如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

# 附件六：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2) 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3) 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;

(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期 ：

# 附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）

# 附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）

# 附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章

近三年省内高校项目情况汇总表

| 序号 | 采购单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近二年包括自2023年6月1日起至投标截止日）。

# 附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章

# 附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）

注：1.审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

2.银行资信证明是指投标截止日期前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明，可以是复印件但必须加盖投标人公章，我院采购招标工作组保留审核原件的权利。

# 附件十四：现场踏勘确认单

项目名称：中心机房改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-003

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 | 2025年 月 日 |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 2025年 月 日 |  |
| 该单位于2025年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标部门或申购单位代表签字或盖章： |  |

注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内